## INTESTAZIONE
Impianto elettrico |  |  |  |  | NOTA:
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO |  |  |  |  | CASELLE DA COMPILARE
Impianto di Produzione di Biometano
|  |  |  | importo dei lavori a base d'asta: | #N/A
|  |  |  | importo dei lavori a base d'asta al netto dei costi della sicurezza: | #N/A
|  |  |  | sicurezza generale: | #N/A
|  |  |  | importo di contratto: | #REF!
|  |  |  | importo di contratto al netto dei costi della sicurezza: | #REF!
elenco prezzi Regionale della Basilicata | 2020
Manodopera: prezziario MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - 2020
codice | descrizione | unità di misura | prezzo unitario
2004 | Operaio 5°livello | h | 29.75
2003 | Operaio 4°livello | h | 28.23
2002 | Operaio 3°livello | h | 26.17
2001 | Operaio 1°livello | - | 23.55
| spese generali | 15% | a sommare:
| utile d'impresa | 10%
| oneri della sicurezza | 0% | a dedurre:
| ribasso d'asta | 0%
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | unità di misura | prezzo unitario
A.01.047.03 | Autogru fino a T 20 (a caldo) | h | 62.48
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 119.38
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 140.99
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 134.86
| spese generali | 15% | a sommare:
| utile d'impresa | 10%
| oneri della sicurezza | 0% | a dedurre:
| ribasso d'asta | 0%

## NP OCV 01
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 01
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di guaina HDPE dello spessore minimo di mm. 1
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
14.97%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | 0.268 | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0.015 | 28.23 |  | 0.42345 | 15% | 0.402 | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0.025 | 26.17 |  | 0.65425 | Manodopera e noli | 3.4781 | € | falso
2001 | Operaio edile comune 1° livello | - | 0 | 23.55 |  | 0
[5 empty] | totale: | 1.0777
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 93.2672 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 1.3633
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0 | 62.48 |  | 0
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0 | 119.38 |  | 0
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0.015 | 140.99 |  | 2.1149
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 2.1149
[5 empty] | totale parte 2: | 2.1149
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| Guaina HDPE | mq | 1 | 2.67 | 0% | 2.67
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 0.01 | 0% | 0.01
0
0
0
[5 empty] | totale: | 2.948
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 3.7292
QUADRO RIASSUNTIVO
€/mq
Totali parti 1+2+3 | 7.2074 | Nuovo prezzo |  |  | 7.2

## NP OCV 02
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 02
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di pavimento areato
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
12.34%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | 4.03 | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0.15 | 28.23 |  | 4.2345 | 15% | 6.045 | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0 | 26.17 |  | 0 | Manodopera e noli | 26.2903 | € | falso
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 0.25 | 23.55 |  | 5.8875
[5 empty] | totale: | 10.122
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 46.8822 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 12.8043
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0 | 62.48 |  | 0
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0 | 119.38 |  | 0
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0.1 | 134.86 |  | 13.486
[5 empty] | totale: | 13.486
[5 empty] | totale parte 2: | 13.486
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| Pavimento areato (plotte, piedi sostegno) | mq | 1 | 40 | 0% | 40
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 0.3 | 0% | 0.3
0
0
[5 empty] | totale: | 44.33
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 56.0774
QUADRO RIASSUNTIVO
€/mq
Totali parti 1+2+3 | 82.3678 | Nuovo prezzo |  |  | 82

## NP OCV 03
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 03
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di muro di sostegno prefabbricato, di classe leggera, prodotto in serie in stabilimento, per strade di 1^ categoria, costituito da pannelli verticali in conglomerato cementizio armato vibrato classe Rck 40, avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq., provvisti dalla parte della terra di una costola o tirante di irrigidimento estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 100 x cm. 125 e spessore altezza variabile in base alla lunghezza del muro prefabbricato, gettata in opera compresa nel prezzo. Il muro sarà dimensionato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale avente un angolo di attrito di 33°, un peso specifico della terra di 2.00 ton/mc. e un sovraccarico di 2,00 ton/mq. I pannelli dello spessore ai bordi non inferiore a 8 cm., dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita ed inoltre gli spigoli verticali in vista devono essere arrotondati. Il muro realizzato secondo le norme tecniche e gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti, la costruzione del cordolo di fondazione di calcestruzzo e della platea, la sigillatura dell'articolazione tirante pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura di malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. L'altezza del muro sarà misurata lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello. Per altezze fino a m. 2,00
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
7.048%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | #REF! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #REF! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0.4 | 26.17 |  | 10.468 | Manodopera e noli | 109.5505 | € | #REF!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 0.6 | 23.55 |  | 14.13
[5 empty] | totale: | 24.598
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 45.6396 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 31.1165
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0.3 | 62.48 |  | 18.744
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0.5 | 119.38 |  | 59.69
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 78.434
[5 empty] | totale parte 2: | 78.434
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| come da voce di elenco prezzi | m | 1 | 170 | 0% | 170
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 2.5 | 0% | 2.5
0
0
[5 empty] | totale: | 189.75
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 240.0338
QUADRO RIASSUNTIVO
€/m
Totali parti 1+2+3 | 349.5842 | Nuovo prezzo |  |  | 349

## NP OCV 04
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 04
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di muro di sostegno prefabbricato, di classe leggera, prodotto in serie in stabilimento, per strade di 1^ categoria, costituito da pannelli verticali in conglomerato cementizio armato vibrato classe Rck 40, avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq., provvisti dalla parte della terra di una costola o tirante di irrigidimento estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 100 x cm. 125 e spessore altezza variabile in base alla lunghezza del muro prefabbricato, gettata in opera compresa nel prezzo. Il muro sarà dimensionato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale avente un angolo di attrito di 33°, un peso specifico della terra di 2.00 ton/mc. e un sovraccarico di 2,00 ton/mq. I pannelli dello spessore ai bordi non inferiore a 8 cm., dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita ed inoltre gli spigoli verticali in vista devono essere arrotondati. Il muro realizzato secondo le norme tecniche e gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti, la costruzione del cordolo di fondazione di calcestruzzo e della platea, la sigillatura dell'articolazione tirante pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura di malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. L'altezza del muro sarà misurata lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello. Per altezze da 2,01 m.a m. 2,50
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
5.843%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | #REF! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #REF! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0.4 | 26.17 |  | 10.468 | Manodopera e noli | 109.5505 | € | #REF!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 0.6 | 23.55 |  | 14.13
[5 empty] | totale: | 24.598
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 35.1466 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 31.1165
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0.3 | 62.48 |  | 18.744
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0.5 | 119.38 |  | 59.69
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 78.434
[5 empty] | totale parte 2: | 78.434
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| come da voce di elenco prezzi | m | 1 | 221.5 | 0% | 221.5
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 2.5 | 0% | 2.5
0
0
[5 empty] | totale: | 246.4
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 311.696
QUADRO RIASSUNTIVO
€/m
Totali parti 1+2+3 | 421.2465 | Nuovo prezzo |  |  | 421

## NP OCV 05
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 05
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di muro di sostegno prefabbricato, di classe leggera, prodotto in serie in stabilimento, per strade di 1^ categoria, costituito da pannelli verticali in conglomerato cementizio armato vibrato classe Rck 40, avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq., provvisti dalla parte della terra di una costola o tirante di irrigidimento estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 100 x cm. 125 e spessore altezza variabile in base alla lunghezza del muro prefabbricato, gettata in opera compresa nel prezzo. Il muro sarà dimensionato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale avente un angolo di attrito di 33°, un peso specifico della terra di 2.00 ton/mc. e un sovraccarico di 2,00 ton/mq. I pannelli dello spessore ai bordi non inferiore a 8 cm., dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita ed inoltre gli spigoli verticali in vista devono essere arrotondati. Il muro realizzato secondo le norme tecniche e gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti, la costruzione del cordolo di fondazione di calcestruzzo e della platea, la sigillatura dell'articolazione tirante pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura di malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. L'altezza del muro sarà misurata lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello. Per altezze da 2,51 m.a m. 3,00
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
5.491%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | #REF! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #REF! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0.4 | 26.17 |  | 10.468 | Manodopera e noli | 109.5505 | € | #REF!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 0.6 | 23.55 |  | 14.13
[5 empty] | totale: | 24.598
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 32.332 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 31.1165
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0.3 | 62.48 |  | 18.744
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0.5 | 119.38 |  | 59.69
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 78.434
[5 empty] | totale parte 2: | 78.434
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| come da voce di elenco prezzi | m | 1 | 241 | 0% | 241
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 2.5 | 0% | 2.5
0
0
[5 empty] | totale: | 267.85
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 338.8302
QUADRO RIASSUNTIVO
€/m
Totali parti 1+2+3 | 448.3807 | Nuovo prezzo |  |  | 448

## NP OCV 06
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 06
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di muro di sostegno prefabbricato, di classe leggera, prodotto in serie in stabilimento, per strade di 1^ categoria, costituito da pannelli verticali in conglomerato cementizio armato vibrato classe Rck 40, avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq., provvisti dalla parte della terra di una costola o tirante di irrigidimento estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 100 x cm. 125 e spessore altezza variabile in base alla lunghezza del muro prefabbricato, gettata in opera compresa nel prezzo. Il muro sarà dimensionato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale avente un angolo di attrito di 33°, un peso specifico della terra di 2.00 ton/mc. e un sovraccarico di 2,00 ton/mq. I pannelli dello spessore ai bordi non inferiore a 8 cm., dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita ed inoltre gli spigoli verticali in vista devono essere arrotondati. Il muro realizzato secondo le norme tecniche e gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti, la costruzione del cordolo di fondazione di calcestruzzo e della platea, la sigillatura dell'articolazione tirante pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura di malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. L'altezza del muro sarà misurata lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello. Per altezze da 3,01 m.a m. 3,50
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
4.939%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | #REF! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #REF! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0.4 | 26.17 |  | 10.468 | Manodopera e noli | 109.5505 | € | #REF!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 0.6 | 23.55 |  | 14.13
[5 empty] | totale: | 24.598
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 28.1676 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 31.1165
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0.3 | 62.48 |  | 18.744
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0.5 | 119.38 |  | 59.69
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 78.434
[5 empty] | totale parte 2: | 78.434
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| come da voce di elenco prezzi | m | 1 | 277 | 0% | 277
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 2.5 | 0% | 2.5
0
0
[5 empty] | totale: | 307.45
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 388.9243
QUADRO RIASSUNTIVO
€/m
Totali parti 1+2+3 | 498.4747 | Nuovo prezzo |  |  | 498

## NP OCV 07
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 07
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di muro di sostegno prefabbricato, di classe leggera, prodotto in serie in stabilimento, per strade di 1^ categoria, costituito da pannelli verticali in conglomerato cementizio armato vibrato classe Rck 40, avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq., provvisti dalla parte della terra di una costola o tirante di irrigidimento estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 100 x cm. 125 e spessore altezza variabile in base alla lunghezza del muro prefabbricato, gettata in opera compresa nel prezzo. Il muro sarà dimensionato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale avente un angolo di attrito di 33°, un peso specifico della terra di 2.00 ton/mc. e un sovraccarico di 2,00 ton/mq. I pannelli dello spessore ai bordi non inferiore a 8 cm., dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita ed inoltre gli spigoli verticali in vista devono essere arrotondati. Il muro realizzato secondo le norme tecniche e gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti, la costruzione del cordolo di fondazione di calcestruzzo e della platea, la sigillatura dell'articolazione tirante pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura di malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. L'altezza del muro sarà misurata lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello. Per altezze da 3,51 m.a m. 4,00
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
4.538%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | #REF! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #REF! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0.4 | 26.17 |  | 10.468 | Manodopera e noli | 109.5505 | € | #REF!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 0.6 | 23.55 |  | 14.13
[5 empty] | totale: | 24.598
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 25.3146 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 31.1165
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0.3 | 62.48 |  | 18.744
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0.5 | 119.38 |  | 59.69
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 78.434
[5 empty] | totale parte 2: | 78.434
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| come da voce di elenco prezzi | m | 1 | 308.5 | 0% | 308.5
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 2.5 | 0% | 2.5
0
0
[5 empty] | totale: | 342.1
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 432.7565
QUADRO RIASSUNTIVO
€/m
Totali parti 1+2+3 | 542.307 | Nuovo prezzo |  |  | 542

## NP OCV 08
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 08
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di muro di sostegno prefabbricato, di classe leggera, prodotto in serie in stabilimento, per strade di 1^ categoria, costituito da pannelli verticali in conglomerato cementizio armato vibrato classe Rck 40, avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq., provvisti dalla parte della terra di una costola o tirante di irrigidimento estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 100 x cm. 125 e spessore altezza variabile in base alla lunghezza del muro prefabbricato, gettata in opera compresa nel prezzo. Il muro sarà dimensionato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale avente un angolo di attrito di 33°, un peso specifico della terra di 2.00 ton/mc. e un sovraccarico di 2,00 ton/mq. I pannelli dello spessore ai bordi non inferiore a 8 cm., dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita ed inoltre gli spigoli verticali in vista devono essere arrotondati. Il muro realizzato secondo le norme tecniche e gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti, la costruzione del cordolo di fondazione di calcestruzzo e della platea, la sigillatura dell'articolazione tirante pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura di malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. L'altezza del muro sarà misurata lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello. Per altezze da 4,00 m.a m. 4,50
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
4.086%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | #REF! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #REF! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0.4 | 26.17 |  | 10.468 | Manodopera e noli | 109.5505 | € | #REF!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 0.6 | 23.55 |  | 14.13
[5 empty] | totale: | 24.598
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 22.2083 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 31.1165
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0.3 | 62.48 |  | 18.744
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0.5 | 119.38 |  | 59.69
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 78.434
[5 empty] | totale parte 2: | 78.434
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| come da voce di elenco prezzi | m | 1 | 352 | 0% | 352
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 2.5 | 0% | 2.5
0
0
[5 empty] | totale: | 389.95
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 493.2868
QUADRO RIASSUNTIVO
€/m
Totali parti 1+2+3 | 602.8372 | Nuovo prezzo |  |  | 602

## NP OCV 09
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 09
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di muro di sostegno prefabbricato, di classe leggera, prodotto in serie in stabilimento, per strade di 1^ categoria, costituito da pannelli verticali in conglomerato cementizio armato vibrato classe Rck 40, avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq., provvisti dalla parte della terra di una costola o tirante di irrigidimento estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 100 x cm. 125 e spessore altezza variabile in base alla lunghezza del muro prefabbricato, gettata in opera compresa nel prezzo. Il muro sarà dimensionato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale avente un angolo di attrito di 33°, un peso specifico della terra di 2.00 ton/mc. e un sovraccarico di 2,00 ton/mq. I pannelli dello spessore ai bordi non inferiore a 8 cm., dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita ed inoltre gli spigoli verticali in vista devono essere arrotondati. Il muro realizzato secondo le norme tecniche e gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti, la costruzione del cordolo di fondazione di calcestruzzo e della platea, la sigillatura dell'articolazione tirante pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura di malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. L'altezza del muro sarà misurata lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello. Per altezze da 4,51 m.a m. 5,00
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
3.374%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | #REF! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #REF! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0.4 | 26.17 |  | 10.468 | Manodopera e noli | 109.5505 | € | #REF!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 0.6 | 23.55 |  | 14.13
[5 empty] | totale: | 24.598
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 17.6719 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 31.1165
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0.3 | 62.48 |  | 18.744
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0.5 | 119.38 |  | 59.69
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 78.434
[5 empty] | totale parte 2: | 78.434
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| come da voce di elenco prezzi | m | 1 | 443 | 0% | 443
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 2.5 | 0% | 2.5
0
0
[5 empty] | totale: | 490.05
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 619.9133
QUADRO RIASSUNTIVO
€/m
Totali parti 1+2+3 | 729.4637 | Nuovo prezzo |  |  | 729

## NP OCV 10
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 10
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di muro di sostegno prefabbricato, di classe leggera, prodotto in serie in stabilimento, per strade di 1^ categoria, costituito da pannelli verticali in conglomerato cementizio armato vibrato classe Rck 40, avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq., provvisti dalla parte della terra di una costola o tirante di irrigidimento estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 100 x cm. 125 e spessore altezza variabile in base alla lunghezza del muro prefabbricato, gettata in opera compresa nel prezzo. Il muro sarà dimensionato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale avente un angolo di attrito di 33°, un peso specifico della terra di 2.00 ton/mc. e un sovraccarico di 2,00 ton/mq. I pannelli dello spessore ai bordi non inferiore a 8 cm., dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita ed inoltre gli spigoli verticali in vista devono essere arrotondati. Il muro realizzato secondo le norme tecniche e gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti, la costruzione del cordolo di fondazione di calcestruzzo e della platea, la sigillatura dell'articolazione tirante pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura di malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. L'altezza del muro sarà misurata lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello. Per altezze da 5,01 m.a m. 6,00
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
3.011%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | #REF! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #REF! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0.4 | 26.17 |  | 10.468 | Manodopera e noli | 109.5505 | € | #REF!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 0.6 | 23.55 |  | 14.13
[5 empty] | totale: | 24.598
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 15.4825 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 31.1165
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0.3 | 62.48 |  | 18.744
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0.5 | 119.38 |  | 59.69
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 78.434
[5 empty] | totale parte 2: | 78.434
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| come da voce di elenco prezzi | m | 1 | 506 | 0% | 506
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 2.5 | 0% | 2.5
0
0
[5 empty] | totale: | 559.35
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 707.5778
QUADRO RIASSUNTIVO
€/m
Totali parti 1+2+3 | 817.1282 | Nuovo prezzo |  |  | 817

## NP OCV 11
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 11
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di muro di sostegno prefabbricato, di classe leggera, prodotto in serie in stabilimento, per strade di 1^ categoria, costituito da pannelli verticali in conglomerato cementizio armato vibrato classe Rck 40, avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq., provvisti dalla parte della terra di una costola o tirante di irrigidimento estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 100 x cm. 125 e spessore altezza variabile in base alla lunghezza del muro prefabbricato, gettata in opera compresa nel prezzo. Il muro sarà dimensionato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale avente un angolo di attrito di 33°, un peso specifico della terra di 2.00 ton/mc. e un sovraccarico di 2,00 ton/mq. I pannelli dello spessore ai bordi non inferiore a 8 cm., dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita ed inoltre gli spigoli verticali in vista devono essere arrotondati. Il muro realizzato secondo le norme tecniche e gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti, la costruzione del cordolo di fondazione di calcestruzzo e della platea, la sigillatura dell'articolazione tirante pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura di malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. L'altezza del muro sarà misurata lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello. Per altezze da 6,01 m.a m. 7,00
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
2.881%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | #REF! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #REF! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0.7 | 26.17 |  | 18.319 | Manodopera e noli | 179.9981 | € | #REF!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 0.8 | 23.55 |  | 18.84
[5 empty] | totale: | 37.159
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 16.1795 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 47.0061
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0.6 | 62.48 |  | 37.488
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0.8 | 119.38 |  | 95.504
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 132.992
[5 empty] | totale parte 2: | 132.992
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| come da voce di elenco prezzi | m | 1 | 796 | 0% | 796
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 3.5 | 0% | 3.5
0
0
[5 empty] | totale: | 879.45
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 1112.5042
QUADRO RIASSUNTIVO
€/m
Totali parti 1+2+3 | 1292.5024 | Nuovo prezzo |  |  | 1290

## NP OCV 12
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 12
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di muro di sostegno prefabbricato, di classe leggera, prodotto in serie in stabilimento, per strade di 1^ categoria, costituito da pannelli verticali in conglomerato cementizio armato vibrato classe Rck 40, avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq., provvisti dalla parte della terra di una costola o tirante di irrigidimento estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 100 x cm. 125 e spessore altezza variabile in base alla lunghezza del muro prefabbricato, gettata in opera compresa nel prezzo. Il muro sarà dimensionato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale avente un angolo di attrito di 33°, un peso specifico della terra di 2.00 ton/mc. e un sovraccarico di 2,00 ton/mq. I pannelli dello spessore ai bordi non inferiore a 8 cm., dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita ed inoltre gli spigoli verticali in vista devono essere arrotondati. Il muro realizzato secondo le norme tecniche e gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti, la costruzione del cordolo di fondazione di calcestruzzo e della platea, la sigillatura dell'articolazione tirante pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura di malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. L'altezza del muro sarà misurata lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello. Per altezze da 7,01 m.a m. 8,00
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
2.188%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | #REF! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #REF! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0.7 | 26.17 |  | 18.319 | Manodopera e noli | 179.9981 | € | #REF!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 0.8 | 23.55 |  | 18.84
[5 empty] | totale: | 37.159
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 11.8501 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 47.0061
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0.6 | 62.48 |  | 37.488
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0.8 | 119.38 |  | 95.504
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 132.992
[5 empty] | totale parte 2: | 132.992
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| come da voce di elenco prezzi | m | 1 | 1088 | 0% | 1088
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 3.6 | 0% | 3.6
0
0
[5 empty] | totale: | 1200.76
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 1518.9614
QUADRO RIASSUNTIVO
€/m
Totali parti 1+2+3 | 1698.9595 | Nuovo prezzo |  |  | 1698

## NP OCV 13
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 13
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di muro di sostegno prefabbricato, di classe leggera, prodotto in serie in stabilimento, per strade di 1^ categoria, costituito da pannelli verticali in conglomerato cementizio armato vibrato classe Rck 40, avente resistenza non inferiore a 40 N/mmq., provvisti dalla parte della terra di una costola o tirante di irrigidimento estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato, delle dimensioni di cm. 100 x cm. 125 e spessore altezza variabile in base alla lunghezza del muro prefabbricato, gettata in opera compresa nel prezzo. Il muro sarà dimensionato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale avente un angolo di attrito di 33°, un peso specifico della terra di 2.00 ton/mc. e un sovraccarico di 2,00 ton/mq. I pannelli dello spessore ai bordi non inferiore a 8 cm., dovranno presentare la faccia in vista piana e ben rifinita ed inoltre gli spigoli verticali in vista devono essere arrotondati. Il muro realizzato secondo le norme tecniche e gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti, la costruzione del cordolo di fondazione di calcestruzzo e della platea, la sigillatura dell'articolazione tirante pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura di malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Sono esclusi l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità. L'altezza del muro sarà misurata lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello. Per altezze da 9,01 m.a m. 10,00
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
1.761%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | #REF! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #REF! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0.7 | 26.17 |  | 18.319 | Manodopera e noli | 179.9981 | € | #REF!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 0.8 | 23.55 |  | 18.84
[5 empty] | totale: | 37.159
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 9.2894 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 47.0061
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0.6 | 62.48 |  | 37.488
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0.8 | 119.38 |  | 95.504
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 132.992
[5 empty] | totale parte 2: | 132.992
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| come da voce di elenco prezzi | m | 1 | 1389 | 0% | 1389
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 3.5 | 0% | 3.5
0
0
[5 empty] | totale: | 1531.75
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 1937.6638
QUADRO RIASSUNTIVO
€/m
Totali parti 1+2+3 | 2117.6619 | Nuovo prezzo |  |  | 2110

## NP OCV 14
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 14
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente per protezione da carico d’incendio REI 60 di strutture in acciaio
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
13.69%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | #REF! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #REF! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0 | 26.17 |  | 0 | Manodopera e noli | 7.4477 | € | #REF!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 0.25 | 23.55 |  | 5.8875
[5 empty] | totale: | 5.8875
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 20.5857 | %
a dedurre: | oneri della sicurezza | 0%
| ribasso d'asta | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | totale parte 1: | 7.4477
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0 | 62.48 |  | 0
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0 | 119.38 |  | 0
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 0
[5 empty] | totale parte 2: | 0
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| come da voce di elenco prezzi | mq | 1 | 25 | 0% | 25
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 1 | 0% | 1
0
0
[5 empty] | totale: | 28.6
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 36.179
QUADRO RIASSUNTIVO
€/mq
Totali parti 1+2+3 | 43.6267 | Nuovo prezzo |  |  | 43

## NP OCV 15
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 15
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di guaina HDPE dello spessore minimo di mm. 1
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
14.97%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | #REF! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0.015 | 28.23 |  | 0.42345 | 15% | #REF! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0.025 | 26.17 |  | 0.65425 | Manodopera e noli | 1.3633 | € | #REF!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | - | 0 | 23.55 |  | 0
[5 empty] | totale: | 1.0777
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | #DIV/0! | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 1.3633
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0 | 62.48 |  | 0
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0 | 119.38 |  | 0
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0.015 | 140.99 |  | 2.1149
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 2.1149
[5 empty] | totale parte 2: | 2.1149
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| Guaina HDPE | mq | 1 | 2.67 | 0% | 2.67
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 0.01 | 0% | 0.01
0
0
0
[5 empty] | totale: | 2.948
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 3.7292
QUADRO RIASSUNTIVO
€/mq
Totali parti 1+2+3 | 7.2074 | Nuovo prezzo |  |  | 7.2

## NP OCV 16
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 16
Descrizione: | Fornitura e posa di vasca prefabbricata da mc 30 dimensioni esterne cm. 250x650xH250 compresa lastra di copertura H=20
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
3.643%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h | 0 | 29.75 |  | 0 | 10% | #REF! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #REF! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 8 | 26.17 |  | 209.36 | Manodopera e noli | 2196.3724 | € | #REF!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 16 | 23.55 |  | 376.8
[5 empty] | totale: | 586.16
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 15.8079 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 741.4924
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 8 | 62.48 |  | 499.84
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 8 | 119.38 |  | 955.04
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 1454.88
[5 empty] | totale parte 2: | 1454.88
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
---- | Come da voce di elenco prezzi | cad | 1 | 9970 | 0% | 9970
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 15 | 0% | 15
0
0
[5 empty] | totale: | 10983.5
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 13894.1275
QUADRO RIASSUNTIVO
#NAME?
Totali parti 1+2+3 | 16090.4999 | Nuovo prezzo |  |  | 16090

## NP OCV 17
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 17
Descrizione: | Fornitura e posa di vasca prefabbricata da mc 50 dimensioni esterne cm. 250x950xH25 compresa lastra di copertura H=20
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
3.148%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h | 0 | 29.75 |  | 0 | 10% | #VALUE! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #VALUE! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 8 | 26.17 |  | 209.36 | Manodopera e noli | 741.4924 | € | #VALUE!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 16 | 23.55 |  | 376.8
[5 empty] | totale: | 586.16
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 4.514 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 741.4924
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 8 | 62.48 |  | 499.84
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 8 | 119.38 |  | 955.04
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 1454.88
[5 empty] | totale parte 2: | 1454.88
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
---- | Come da voce di elenco prezzi | cad | 1 | 11790 | 0% | 11790
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 15 | 0% | 15
0
0
[5 empty] | totale: | 12985.5
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 16426.6575
QUADRO RIASSUNTIVO
€/cad
Totali parti 1+2+3 | 18623.0299 | Nuovo prezzo |  |  | 18620

## NP OCV 18
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 18
Descrizione: | Fornitura e posa in opera di vasca di prima pioggia della capacità di 50 mc per decantazione, accumulo e rilancio, completa di: copertura carrabile per traffico pesante, quadro elettronico per avviamento, elettropompa sommergibile pot. 0,75 kW, manufatto deviatore, disoleatore, quadro segnalatore acustico-visivo, sistema di rilevamento oli, armadio stradale per contenimento quadro elettrico, allarmi.
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
1.892%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h | 8 | 29.75 |  | 238 | 10% | #VALUE! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #VALUE! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 8 | 26.17 |  | 209.36 | Manodopera e noli | 1042.5624 | € | #VALUE!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 16 | 23.55 |  | 376.8
[5 empty] | totale: | 824.16
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 2.5389 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 1042.5624
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 8 | 62.48 |  | 499.84
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 8 | 119.38 |  | 955.04
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 1454.88
[5 empty] | totale parte 2: | 1454.88
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
---- | Come da voce di elenco prezzi | cad | 1 | 29450 | 0% | 29450
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 60 | 0% | 60
0
0
[5 empty] | totale: | 32461
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 41063.165
QUADRO RIASSUNTIVO
€/cad
Totali parti 1+2+3 | 43560.6074 | Nuovo prezzo |  |  | 43560

## NP OCV 19
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 19
Descrizione: | Fornitura e installazione di un impianto di lavaggio ruote automezzi mod. 400 MFC- Industrial: costituito da un portale dotato di getti di acqua ad alta pressione, quadro elettrico, semaforo, sensore di prossimità, prodotto coagulante, impianto di chiarificazione e trattamento per il ricilcolo delle acque di lavaggio, impianto estrazione fanghi con catenaria e pale raschiatrici, disoleatore con setto per separazione grassi e oli, gruppo elettropompa per il RILANCIO delle acque reflue verso l’impianto di chiarificazione e trattamento per il riciclo delle acque di lavaggio, gruppo elettropompa per il lavaggio, posizionate nel setto di accumulo della vasca di chiarificazione, monitor touch screen con sinottico per visualizzare gestire e controllare il buon funzionamento della macchina, n.4 cartelli, armadio con serratura a chiave integrato nella vasca di chiarificazione, gruppo elettropompa booster, Collettori di lavaggio laterale a tripla tubazione verticale orizzontali, compreso trasporto e montaggio.
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
2.142%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h | 8 | 29.75 |  | 238 | 10% | #VALUE! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #VALUE! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 8 | 26.17 |  | 209.36 | Manodopera e noli | 1042.5624 | € | #VALUE!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 16 | 23.55 |  | 376.8
[5 empty] | totale: | 824.16
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 2.9074 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 1042.5624
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 8 | 62.48 |  | 499.84
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0 | 119.38 |  | 0
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 8 | 134.86 |  | 1078.88
[5 empty] | totale: | 1578.72
[5 empty] | totale parte 2: | 1578.72
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
---- | Come da voce di elenco prezzi | cad | 1 | 25600 | 0% | 25600
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 170 | 0% | 170
0
0
[5 empty] | totale: | 28347
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 35858.955
QUADRO RIASSUNTIVO
€/cad
Totali parti 1+2+3 | 38480.2374 | Nuovo prezzo |  |  | 38480

## NP OCV 20
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 20
Descrizione: | Fornitura e posa di vasca prefabbricata da mc 50 dimensioni esterne cm. 246x970xH250 compresa lastra di copertura H=20
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
3.618%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h | 0 | 29.75 |  | 0 | 10% | #VALUE! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #VALUE! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 8 | 26.17 |  | 209.36 | Manodopera e noli | 741.4924 | € | #VALUE!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 16 | 23.55 |  | 376.8
[5 empty] | totale: | 586.16
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 5.2943 | %
0
[5 empty] | totale parte 1: | 741.4924
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 8 | 62.48 |  | 499.84
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 8 | 119.38 |  | 955.04
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 1454.88
[5 empty] | totale parte 2: | 1454.88
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| Come da voce di elenco prezzi | cad | 1 | 10050 | 0% | 10050
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 15 | 0% | 15
0
0
[5 empty] | totale: | 11071.5
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 14005.4475
QUADRO RIASSUNTIVO
€/cad
Totali parti 1+2+3 | 16201.8199 | Nuovo prezzo |  |  | 16200

## NP OCV 21
FOGLIO DI ANALISI NUOVI PREZZI
Opere Civili
Provincia di Matera - COMUNE DI COLOBRARO
Impianto di Produzione di Biometano
Articolo: | NP OCV 21
Descrizione: | Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2012, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²
elenco prezzi Regionale della Basilicata |  | 2020 |  |  |  | % Manodopera
48.39%
PARTE 1: MANODOPERA
Manodopera: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
2004 | Operaio edile specializzato 4° livello | h |  | 29.75 |  | 0 | 10% | #VALUE! | €
2003 | Operaio edile specializzato 3° livello | h | 0 | 28.23 |  | 0 | 15% | #VALUE! | €
2002 | Operaio edile qualificato 2° livello | h | 0 | 26.17 |  | 0 | Manodopera e noli | 4.4686 | € | #VALUE!
2001 | Operaio edile comune 1° livello | h | 0.15 | 23.55 |  | 3.5325
[5 empty] | totale: | 3.5325
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10% |  |  |  |  | Percentuale montaggio | 156.6519 | %
a dedurre: | oneri della sicurezza | 0%
| ribasso d'asta | 0% |  |  |  | 0
[5 empty] | totale parte 1: | 4.4686
PARTE 2: NOLI
Noli: prezziario Regionale della Basilicata - 2020
codice | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
A.01.047.03 | Autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico | h | 0 | 62.48 |  | 0
A.01.036.03 | Autogrù portata massima 30 t | h | 0 | 119.38 |  | 0
A.01.011.22 | Escavatore cingolato, massa 30 t. | h | 0 | 140.99 |  | 0
A.01007.04 | Carrello elevatore da cantiere portata 4,5 t. sollevamento 16 m. | h | 0 | 134.86 |  | 0
[5 empty] | totale: | 0
[5 empty] | totale parte 2: | 0
PARTE 3: FORNITURE
riferimento | descrizione | u.m. | quantità | prezzo unitario |  | importo
| come da voce di elenco prezzi | mq | 1 | 1.85 | 0% | 1.85
Valutazioni del progettista | Accessori di installazione | a corpo | 1 | 0.2 | 0% | 0.2
0
0
[5 empty] | totale: | 2.255
a sommare: | spese generali | 15%
| utile d'impresa | 10%
[5 empty] | totale parte 3: | 2.8526
QUADRO RIASSUNTIVO
€/mq
Totali parti 1+2+3 | 7.3212 | Nuovo prezzo |  |  | 7.3